Smlouva o dílo……………./SSRZ/2022

**SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ/3/SSRZ/2022 je zajištění protikorozní ochrany ocelových sloupů konstrukce Víceúčelové haly, Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí (zimní stadion, ochoz B):

* Opískování 13 kusů ocelových sloupů, opískování 12 kusů podélných vzpěr o výměře 150 m².
* Oprášení všech konstrukcí o výměře 395 m².
* Tlakové a mechanizované čištění střešní konstrukce a ochranného zábradlí o výměře 245 m².
* Dva základní nátěry ocelových konstrukcí a ochranného zábradlí mezi sloupy o výměře 395 m² dvoukomponentní epoxidovou barvou.
* Vrchní nátěry ocelových konstrukcí a ochranného zábradlí mezi sloupy o výměře 395 m² dvoukomponentní polyuretanovou barvou – odstín šedý (RAL 9018).
* Zajištění, montáž a demontáž lešení.
* Zajištění ochranných sítí – plachet (montáž a demontáž) kolem sloupů při provádění opískování.
* Odvoz a uložení odpadu.
* Zajištění vysokozdvižné plošiny