## List1
Náklady životního cyklu
hodnotící kritérium
vstupní hodnoty
Cena celkem za předmět zakázky |  | Kč
Garantovaná maximální spotřeba el. energie při plném provozu celého zařízení 24/7 při 100 % výkonu filtrace při 87648 hod. |  | MWh
Spotřeba elektřiny [MWh] = 87 648 mth x garantovaná maximální spotřeba el. energie při 100 % výkonu filtrace/hod
Cena za 1 MWh elektrické energie (pevná hodnota stanovená zadavatelem pro potřeby hodnocení) | 3990 | Kč/MWh
Spotřeba vody (množství vypouštěné odpadní vody) ze týden |  | m3
Cena za 1 m3 vody | 123.15 | Kč
Spotřeba chemikálií k zajištění požadované kvality bazénové vody v Kč za týden | 0 | Kč
Cena veškerého spotřebního materiálu garantovaná pro provoz celého zařízení po dobu 10 let |  | Kč
Garantovaná maximální cena servisních prací po dobu provozu celého zařízení po dobu 10 let |  | Kč
ceny bez DPH
Náklady životního cyklu | 0 | Kč bez DPH

## List2
Množství materiálu nutného pro zajištění požadované kvality bazénové vody
Dodavatelé vyplní garantované maximální množství příslušného chemického výrobku nutného pro zajištění kvality bazénové vody při provozu dodané technologie při 100 % výkonu filtrace
Nííže uvedené jsou výrobky, které zadavatel využívá a jejich dodávku má smluvně zajištěnu. V případě, že technologie vyžaduje využití jiného přípravku, je dodavatel povinen uvést konkrétní název a cenu za 1 kg (musí se jednat o volně dostupný výrobek, uvedená cena musí odpovídat cenové hladině na trhu v době podání nabídky).
Název | Jednotka | Cena za jedn. | Množství, které technologie vyžaduje za 1 týden na celkový objem vody | Celkem za týden v Kč
Kapalný chlór láhev 65kg | kg | 48 |  | 0
GHC pH mínus tekutý 30L- kyselina sírová AKU | l | 8.5 |  | 0
GHC pH plus tekutý 30L - hydroxid sodný | l | 27 |  | 0
Aquabela CHLOR ŠOK - chlornan vápenatý | kg | 145 |  | 0
GHC Algicid super 30L - polymerní kvartetní amoniová sůl | ks | 98 |  | 0
Tablety DPD 3 celkový chlór, 500ks | ks | 2.78 |  | 0
Tablety DPD 1 volný chlór, 500ks | ks | 2.78 |  | 0
Tablety Phenolred Photometer pH, 500ks | ks | 2.78 |  | 0
GHC super tekutý vločkovač a zjiskřovač 30L - polyaluminimumhydroxidchlorid/ | l | 24 |  | 0
GHC Desinfik Stabil - stabilizovaný chlornan sodný 30l - anorganický chlorový roztok | kg | 12.9 |  | 0
Neuvedený: |  |  |  | 0
|  |  | Celkem za týden | 0